## 包1
编号 | 名称 | 规格 | 临床用途
1 | 呼吸面罩及管路配件系统 | 各规格 | 用于为患者提供持续正压气道通气（CPAP）或双水平呼吸机治疗的界面连接装置
2 | 一次性使用麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 | 各规格 | 用于呼吸机及麻醉机管路和肺功能仪中过滤0.5um以上的微粒
3 | 一次性使用呼吸回路套装（双加热型） | 带加热导丝和湿化罐，非螺纹式呼吸管路 | 用于麻醉机、呼吸机接口与供氧面罩的管路连接。
4 | 一次性使用呼吸过滤器 | 成人型 | 用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度，也用于肺功能检查时与肺功能检查设备配套使用
5 | 一次性使用呼吸机管路 | 伸缩管22cm/吸痰接头型 | 用于使用呼吸机时，对患者进行呼吸控制或支持
6 | 一次性使用清洁刷 | 1.8*1200 | 用于内窥镜清洁
7 | 咬嘴 | 各规格 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管
8 | 肺活量咬嘴 | 各规格 | 用于对肺活量检查
9 | 麻醉咽喉镜 | 全规格 | 用于麻醉或抢救窒息时，协助气管插管用
10 | 纳库仑一氧化氮检测器 | SV-eNO-03 300人份 | 配合纳库仑呼气分析仪Sunvou-CA2122使用，用于检测呼出气中一氧化氮浓度
11 | 一次性使用有创血压传感器 | 带密闭式采血装置 | 用于测量动静脉压
12 | 柠檬酸消毒液 | 第三类医疗器械 | 用于血透机消毒
13 | 一次性使用透析护理包 | 独立包装：（包中包、可在开管、换药、下机时使用）托盘1个、消毒棉片2块、无粉橡胶手套1副（独立包装型号可选）、纱布4块。 托盘1个、创可贴2贴、蓝色治疗巾1块、棉卷2个（独立包装）、碘伏消毒棉签2包（10根）、胶条6条（2*14*3）、PE垃圾袋、无粉橡胶手套1副（独立包装型号可选）。 | 用于患者透析时的护理

## 包2
编号 | 名称 | 规格 | 临床用途
1 | 胃肠充盈超声造影剂 | 各规格 | 用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。
2 | 速溶胃肠超声助显剂 | 各规格 | 用于胃肠超声助显。
3 | 医用超声耦合剂 | 各规格 | 用于探头与患者之间的超声耦合（无消毒）
4 | 医用消毒超声耦合剂 | 各规格 | 用于透射声波的中介时使用作超声媒质，并对探头和皮肤有杀菌消毒作用（妇产超声检查）
5 | 医用消毒超声耦合剂 | 各规格 | 用于透射声波的中介时使用作超声媒质，并对探头和皮肤有杀菌消毒作用（介入检查或治疗）
6 | 橡胶B超探头隔离护套 | 各规格 | B超检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染
7 | 医用无菌防护（套B超用探头保护套） | 120*12cm长方形 | 用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染
8 | 隔离透声膜 | 各规格 | 与超声类治疗仪配套，安装于治疗头透声窗上，用于防止患者间交叉感染。
9 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 各规格 | 用于积液的引流
10 | 穿刺针[介入穿刺针] | 各规格 | 用于经皮对胆管及胆囊的穿刺和造影
11 | 腰椎穿刺针 | 各规格 | 用于对人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用
12 | 一次性穿刺针及附件 | 含：超声穿刺架+PTC针+超声探头套+无菌耦合剂 | 与超声探头配合使用，供超声引导穿刺，建立通道用
13 | 一次性活检针及附件 | 各规格 | 与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本
14 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 各规格 | 用于乳房病变组织取样
15 | 乳腺组织标记定位针 | 各规格 | 用于在乳腺手术活检或乳腺经皮穿刺活检中置于乳腺软组织以在X光下标记活检手术的部位
16 | 一次性使用乳腺定位丝及其引导针 | 各规格 | 用于在X射线或超声等影像引导下，对病灶进行定位，引导外科的开放式手术切除和/或活检
17 | 吸引活检针 | 各规格 | 用肝癌、胰头部癌等腹部恶性肿瘤及乳腺、甲状腺、淋巴结等接近体表面肿瘤组织的活检
18 | 一次性活检针 | 各规格 | 用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织