## Sheet1
编号 | 名称 | 规格 | 使用科室 | 临床用途
1 | 微导管 | 全规格 | 脑血管 | 用于医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管
2 | 术口扩护器RETRACTOR | 全规格 | 心脏血管外科 | 用于小切口手术时对开创口进行保护、制造可气腹式手术器具插入的微创入路
3 | 下腔静脉滤器 | 全规格 | 心脏血管外科 | 用于永久性植入腔静脉防止发生或复发肺栓塞
4 | 亲水涂层导引鞘 | 全规格 | 心脏血管外科 | 用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血
5 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 全规格 | 心脏血管外科 | 用于在隔离动脉瘤需要额外长度和/或封闭的肾下腹主动脉瘤
6 | 人工血管 | 全规格 | 心脏血管外科 | 作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术
7 | 临时心脏起搏电极导线 | 全规格 | 心脏血管外科 | 用于心脏手术过程中和手术之后进行心房和心室的临时感知和起搏
8 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 全规格 | 胸外科 | 与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染
9 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置 | 全规格 | 胸外科 | 由引流导管、自粘敷贴和中单组成
10 | 输尿管扩张球囊导管 | 全规格 | 泌尿 | 用于输尿管狭窄的扩张
11 | 可调式固定支具、医用固定带（全弹腰围固定带） | 全规格 | 脊柱外科 | 支撑板有承托力强，固定带调节方便、弹力好，用于脊柱手术术后患者
12 | 外固定支具（颈托） | 全规格 | 脊柱外科 | 前后托均有柔软衬垫、前托喉结部位有减压孔、整体大小松紧度可调节
13 | 一次性使用妇科冲洗头 | 全规格 | 妇科 | 连接于治疗或冲洗手柄上，供建立阴道内输送气体或液体的通道用
| 一次性使用连接管 | 全规格 | 妇科
| 一次性使用子宫造影通水管 | 全规格 | 妇科
14 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 全规格 | 麻醉科 | 用于滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质
| 一次性使用心肌保护液灌注装置 | 全规格 | 麻醉科 | 用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 全规格 | 麻醉科 | 用于冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 灌注管（组件） | 全规格 | 麻醉科 | 于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器-灌注针(组件) | 全规格 | 麻醉科 | 用于冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 全规格 | 麻醉科 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管（配用部件） | 全规格 | 麻醉科 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 全规格 | 麻醉科 | 用于冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液
| 一次性使用心肺转流血路接头 直通接头（配用组件） | 全规格 | 麻醉科 | 于体外循环手术心肺转流系统中血路通道输送血液、观察和连接使用
15 | 一次性医用脑棉片 | 全规格 | 麻醉科 | 用于脑外科手术
16 | 一次性使用支气管堵塞器 | 全规格 | 麻醉科 | 用于手术中单肺通气
17 | 导光束 | 全规格 | 麻醉科 | 用于兼容STORZ牌和国产光源主机接口
18 | 单机手术电极 | 可重复消毒 | 麻醉科 | 兼容主流高频电刀主机
19 | 生化多项质控物 | 全规格 | 检验科 | 用于监测实验室测定过程精密度的定值
20 | 苛养菌药敏琼脂平板 | 全规格 | 检验科 | 用于链球菌或嗜血杆菌或真菌的培养与药敏鉴定
21 | 尿液分析物质控品 | 全规格 | 检验科 | 用于监测实验室测定过程的精密度
22 | Masson三色染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织中结缔组织、肌肉和胶原纤维的组织细胞学染色
| 网状纤维染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织中网状纤维的组织细胞学染色
| 弹力纤维染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维
| 抗酸染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色，包括荧光染色
| 铁染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的粘液多糖类物质。
| 幽门螺杆菌染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于幽门螺杆菌染色
| 阿利辛蓝染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织细胞学染色，定性鉴定粘多糖
| 过碘酸雪夫染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的糖原、粘多糖。
| 六胺银染色液 | 全规格 | 病理科 | 用于定性组织学染色，对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色
23 | 一次性使用培养皿 | Φ90mm | 感染管理科 | 用于细菌培养或其他微生物实验
24 | 防护服 | 全规格 | 感染管理科 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。
25 | 生物膜去除剂 | 全规格 | 消毒供应室 | 用于不锈钢手术器械及不锈钢制品的预浸泡、手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗
26 | 多酶清洗剂 | 全规格 | 消毒供应室 | 医疗器械、器具、物品的预处理与手工/机械清洗
27 | 过氧化氢低温等离子灭菌快速生物指示剂 | 全规格 | 消毒供应中心 | 生物阅读器IC10/20FR用耗材
| 过氧化氢低温等离子体灭菌超快速生物指示剂 | 全规格 | 消毒供应中心
28 | 体温计 | 全规格 | 多科室 | 用于临床测量体温用，非水银
29 | 一次性使用精密过滤输液器 | 过滤孔径为0.2um | 肿瘤科 | 本产品适用于临床部分抗肿瘤药说明书要求的过滤孔径必须为0.2um的静脉输液
30 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 全规格 | 内分泌 | 用于抽吸胰岛素药液后立即对人体注射
31 | 血液透析滤过装置（部件：精密过滤器） | 全规格 | 肾病学科 | 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、在线血液透析滤过的治疗
32 | 治疗线 | 全规格 | 康复科 | 德吉奥神经和肌肉刺激理疗仪5900适配电极，用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗
| 治疗线 | 全规格 | 康复科 | 德吉奥咽部神经肌肉刺激器适配电极，用于改善咽部肌肉收缩功能
33 | 医用银针 | 全规格 | 康复 | 配合温控银针治疗仪（SNHT32）使用
34 | 一次性使用无菌护理包 | Ⅱ型 | 静脉导管中心 | 用于临床护理
35 | 一次性使用无菌保护罩 | 全规格 | 超声科 | 经食道超声检测配用探头保护套
36 | 一次性使用无菌保护罩 | 全规格 | 脊柱科 | 显微镜保护套，大小约250*120
37 | 一次性使用气管切开插管套管（不带气囊） | 全规格 | 康复科 | 高压氧舱管路连接件匹配使用，或供气管切开手术时作一次性气管造口插管用
38 | 斑点试验芯室 | 全规格 | 皮肤科 | 用于变应性接触性皮炎，特应性皮炎，各类湿疹皮炎，药物、食物引起的变态反应性疾病等
39 | 分离器械提取套装 | 全规格 | 口腔科 | 用于取出根管治疗中器械断针的现象（取断针）
40 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 全规格 | 口腔科 | 用于齿科用正畸装置（托槽、带环）与牙齿的粘接,预防正畸白斑,氟释放能力强
41 | 牙髓切断术充填材料 | 全规格 | 口腔科 | 用于根管倒充术、盖髓、根尖成形、根管内吸收修补充填等
42 | 手柄（喷砂洁牙机） | 全规格 | 口腔科 | 用于去除牙齿牙斑、软的沉积物以及凹陷处，凹槽、邻接空间或牙齿光滑表面上的表面污渍