## Sheet1
设备维修清单
挂网编号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 故障
1 | 耳鼻咽喉科 | 耳声发射测试仪 | 1 | MADSEN CAPELLA | 无测试波形
2 | 儿内科 | 听力筛查仪 | 1 | TE/DP | 接通电源，不能正常充电，不能正常使用。
3 | 康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 2905 | 手枪开关失灵无法使用
4 | 关节与运动医学科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 2704 | 手柄及弹头损坏
5 | 医学影像中心 | 高压注射器 | 1 | SinoMRI | 开机报E14，电机、驱动器故障
6 | 医学影像中心 | 高压注射器 | 1 | AZW5800 | 转轮、压轮轴承不工作
7 | 重症医学科（43病区） | 转运呼吸机充电器 | 1 | MEDUMAT Standard2 | 充电器损坏，不能给设备充电。
8 | 重症医学科（5病区） | 移动电源 | 1 | 1200000 | 不蓄电
9 | 核医学科 | SPECT/CT | 1 | Philips Brightyiew XCT | 准直器故障
10 | 体检中心 | 超声骨密度仪 | 1 | 奥斯托S3000 | 系统盘故障
11 | 儿内科 | 超声骨密度仪 | 1 | SONOST300 | 硬盘故障
12 | 血透室 | 金宝(CRRT) | 1 |  | 无法开机，电源故障，
13 | 急诊重症监护室 | 优亿可视喉镜 | 1 | UEscope PL-F520 | 蓝屏、画面卡顿
14 | 耳鼻咽喉科 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 沈大 SD-LED | 光源亮度低，需更换光源灯泡
15 | 妇科 | 刨削刀头 | 2 | 26208SB、 26208SA | 刨削刀头内外管发生弯曲变形无法正常使用;
16 | 妇科 | 动力手柄 | 1 | 26702050 | 动力手柄工作异常，主机报错”E19"，电机损坏。
17 | 耳鼻咽喉科 | 台湾越圣电刀 | 1 | 200型 | 面板按键失灵
18 | 急诊重症监护室 | 胸部振荡排痰仪 | 1 | ZPT-203A | 连接管老化破损，需更换连接管
19 | 消毒供应中心 | 医用洁净气源 | 2 | Airsc-150 | 输出气体有水分、气量小
20 | 检验中心（临床化学室） | 医用冷藏箱 | 1 | HYC-1378 | 高温报警，不制冷
21 | 产科 | 电脑胎儿监护仪 | 8 | B6 | 探头损坏不能够正常使用。
22 | 胸外科 | 遥测监护 | 6 | 麦邦MB800 | 更换块屏幕、心电导联线
23 | 脊柱外科 | 心电监护仪 | 1 | C50 | 黑屏
24 | 康复医学科 | 心电监护仪 | 1 | C50 | 黑屏
25 | 手显微足踝外科 | 心电监护仪 | 1 | C50 | 黑屏
26 | 消化医学中心 | 心电监护仪 | 1 | C50 | 黑屏
27 | 消化医学中心 | 麻醉机 | 1 | AX-700 | 黑屏