## Sheet2
曲靖市第一人民医院采购项目需求表
第一标段
编号 | 名 称 | 规格型号 | 单位
1 | 二氧化碳推车 | 24kg | 台
2 | 二氧化碳手提式 | 3kg | 具
3 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 具
4 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 具
5 | 车载灭火器 | 2kg | 具
6 | 简易式水基型灭火器 | MSJ980 | 具
7 | 湿式报警阀 | ZSFZ100 | 台
8 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 套
9 | 消火栓玻璃 | 大箱 | 块
10 | 消火栓玻璃 | 小箱 | 块
11 | 灭火器箱 | 4 X 2铝合金门 | 个
12 | 灭火器箱 | 4kg X 2厚铁 | 个
13 | 灭火器箱 | 5kg X 2 厚铁 | 个
14 | 消防应急灯 |  | 盏
15 | 疏散指示 |  | 盏
16 | 消防强光手电 |  | 把
17 | 消防扳手 | 加厚 | 把
18 | 消防水带 | 65/10型 | 米
19 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/20 | 米
20 | 消防铲 |  | 把
21 | 铜水枪 | DN65 | 个
22 | 铜枪头（卷盘） | DN25 | 个
23 | 铝合金直流水枪 | DN65 | 个
24 | SNW65栓头 | SNW65-1 | 个
25 | 水带接扣 | 65 | 付
26 | 消防斧 |  | 把
27 | 消防桶 |  | 支
28 | 防毒面具 |  | 个
29 | 消防服（手套、腰带、帽子、腰斧、防火鞋） | 整套 | 套
30 | 应急物资柜 | 加厚 | 个
31 | 水泵接合器DN100 | SQS100-1.6 | 个
32 | 水泵接合器DN150 | SQS150-1.6 | 个
33 | 室外消火栓 | SS100 | 个
34 | 防火门闭门器 |  | 套
35 | 压力表 | 1.6MPA | 块
36 | 电子液位显示装置 |  | 套
37 | 明杆闸阀 | DN100 | 个
38 | 明杆闸阀 | DN100 | 个
39 | 信号蝶阀 | ZSXF100 | 个
40 | 沟槽蝶阀 | DN100 | 个
41 | 沟槽蝶阀 | DN150 | 个
42 | 水箱浮球阀 |  | 个
43 | 止回阀 | DN50 | 个
44 | 止回阀 | DN100 | 个
45 | 止回阀 | DN150 | 个
46 | 抱箍 | DN50 | 个
47 | 抱箍 | DN100 | 个
48 | 抱箍 | DN150 | 个
49 | 抱箍 | DN200 | 个
第二标段
编号 | 名 称 | 规格型号 | 单位
1 | 烟感探测器 | 能够匹配陆和JB-QB/LH190火灾自动报警系统控制器或能够匹配阿波罗LH190火灾自动报警系统控制器 | 个
2 | 温感探测器 |  | 个
3 | 楼层显示器 |  | 个
4 | 输入输出模块 |  | 个
5 | 声光报警器 |  | 个
6 | 手动报警按钮 |  | 个
7 | 总线控制盘 |  | 块
8 | 气体控制盘 |  | 块
9 | 主备电源控制器 |  | 块
10 | 机头 |  | 套
11 | 回路板 |  | 块
12 | 打印机 |  | 块
13 | 消防联动电源 |  | 块
14 | 电话主机 |  | 套
15 | 广播控制盘 |  | 套
16 | 主板 |  | 套
17 | 液晶升压板 |  | 套
18 | 多功能板 |  | 套
19 | 备用电池 |  | 块