## xqb
曲靖市第一人民医院耗材采购需求表
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 使用科室 | 临床用途
1 | 左心耳封堵器 | 全规格 | 套 | 心血管科 | 用于预防左心耳中可能形成的血栓栓塞并降低适合抗凝治疗或对抗凝治疗禁忌的非瓣膜性心房颤动患者出现致命性出血事件的风险
2 | CTO专用穿透微导管 | 全规格 | 根 |  | 用于与导丝配合使用以进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位
3 | CT0专用穿透导丝和延长导丝 | 全规格 | 条 |  | 用于在经皮腔内冠状动脉成形术 (PTCA) 和经皮腔内血管成形术 (PTA)期间辅助放置球囊扩张导管或其他血管内器械
4 | CT0专用重入真腔球囊扩张导管 | 全规格 | 条 |  | 用于引导、操纵、控制和支撑导丝以便进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位。
5 | 动脉导管未闭封堵器 | 全规格 | 盒 |  | 用于动脉导管未闭的介入治疗。
6 | 管腔抓捕系统 | 全规格 | 根 |  | 用于捕捉和取出血管介入器械失效后脱落产生的异物
7 | 三维诊断超声导管 | 全规格 | 根 |  | 用于心脏的心内和腔内显像、大血管解剖学和生理学研究以及心脏内其它器件的显像
8 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 | 全规格 | 根 |  | 与电生理导航系统配合使用
9 | 磁定位可调弯标测导管 | 全规格 | 根 |  | 与电生理导航系统配合使用
10 | 体表参考电极 | 全规格 | 套 |  | 与电生理导航系统配合使用
11 | Y型连接器套件 | 全规格 | 套 |  | 用于冠脉手术
12 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 全规格 | 套 |  | 用于治疗先天性心脏病房间隔缺损
13 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 全规格 | 套 |  | 用于治疗先天性心脏病室间隔缺损
14 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 全规格 | 套 |  | 用于治疗先天性心脏病动脉导管未闭
15 | 导引系统 | 全规格 | 套 |  | 用于为带传送系统的Watchman 左心耳封堵器提供血管和经中隔通路
16 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 全规格 | 根 |  | 用于心脏电生理解剖标测
17 | 心内导引鞘组及附件（心内导引鞘组） | 全规格 | 根 |  | 用于房颤患者射频消融手术治疗中导引各种经血管介入类手术器械经由股静脉穿刺进入心脏
18 | 心内导引鞘组及附件（房间隔穿刺针） | 全规格 | 根 |  | 用于房颤患者射频消融手术治疗中导引各种经血管介入类手术器械经由股静脉穿刺进入心脏
19 | 血管鞘组 | 全规格 | 根 |  | 用于将导管等经皮插入桡动脉
20 | 腹透机管路 | 全规格 | 根 | 肾脏内科 | 用于腹膜透析治疗
21 | 血液透析滤过装置（部件：精密过滤器） | 全规格 | 支 |  | 与细菌过滤器配合使用
22 | 处理耗材套装 | 全规格 | 套 | 心脏血管外科 | 与自体血回收机配合使用，用于外科手术中出血量较大的患者
| 储血罐 | 全规格 | 套
| 抗凝吸引管路 | 全规格 | 套
23 | 静脉曲张剥脱导管 | 全规格 | 套 |  | 用于大隐静脉及小隐静脉的静脉血管曲张剥脱术
24 | 一次性使用多功能引流管 | 各规格 | 支 | 胃肠外科 | 用于体液引流或患处冲洗
25 | 一次性使用弯头闭合切割手术器械 | 全规格 | 个 |  | 和高频手术系统VLFTIOGEW配套使用
26 | 外科补片 | 15*15cm | 片 | 疝与腹壁外科诊疗中心 | 用于腹部腔壁的修复
27 | 疝修补片 | 9*13cm | 片 |  | 用于腹部腔壁的修复
| 疝修补片 | D15 | 片
28 | 疝修补网 | 10x15cm， | 片 |  | 用于腹部腔壁的修复
| 疝修补网 | 20x15cm | 片
| 疝修补网 | 30x30cm | 片
29 | 电切内窥镜-双极电极 | 切割电极，290mm，最大插入部外径6.5mm | 支 | 北城综合外科 | 用于外科手术中组织切割、凝血
30 | 可吸收性缝线 | 5-0 | 个 | 肝胆胰外科 | 用于一般软组织修复和/或结扎
31 | 乙肝DNA提取试剂耗材 | 各规格 | / | 检验中心 | 配套天隆核酸提取仪和PCR使用
32 | 乙肝DNA扩增检测试剂 | 各规格 | /
33 | 丙肝RNA提取试剂耗材 | 各规格 | /
34 | 丙肝RNA扩增检测试剂 | 各规格 | /
35 | 高灵敏乙肝DNA提取试剂耗材 | 各规格 | /
36 | 高灵敏乙肝DNA扩增检测试剂 | 各规格 | /
37 | HPV DNA 提取试剂 | 各规格 | /
38 | DNA/RNA 提取试剂 | 各规格 | /
39 | 移液吸头袋装不带滤芯10ul | 各规格 | / |  | /
40 | 移液吸头盒装带滤芯1000ul | 各规格 | / |  | /
41 | 移液吸头盒装带滤芯200ul | 各规格 | / |  | /
42 | 移液吸头盒装带滤芯10ul | 各规格 | / |  | /
43 | 移液吸头盒装带滤芯1000ul | 各规格 | / |  | /
44 | 移液吸头盒装带滤芯200ul | 各规格 | / |  | /
45 | 移液吸头盒装带滤芯10ul | 各规格 | / |  | /
46 | 2ml普通收集管 | 各规格 | / |  | /
47 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 120T | 盒 |  | /
48 | C反应蛋白定标液 | 10瓶 | 盒 |  | /
49 | 肌酐测定试剂盒（酶法） | 448T | 盒 |  | /
50 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 医院感染管理部 | /
51 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | /
52 | 甘氨酸 | 100g/瓶 | 瓶 |  | /
53 | 乳糖蛋白胨培养液 | 5ml*20支/盒 | 支 |  | /
54 | R2A琼脂平板 | φ90mm*10个 | 个 |  | /
55 | 伊红美蓝平板 | φ90mm*10个 | 个 |  | /
56 | 念珠菌显色琼脂培养基干粉 | 100g | 瓶 |  | /
57 | 二倍浓度GN增菌液 | 100ml/瓶 | 瓶 |  | /
58 | 革兰阳性菌鉴定试剂 | 60测试/盒 | 盒 |  | /
59 | 氧化酶试剂 | 50测试/盒 | 盒 |  | /
60 | 医用银针 | SNHT 型 | 颗 | 康复科 | 配合温控银针治疗仪（SNHT32）使用
61 | 理疗用体表电极 | 直径50mm | 对 |  | 配合经颅直流电刺激仪（MBM-III）使用
62 | 冲吸式口护吸痰管 | 成人型 | 支 |  | 呼吸道吸取痰液
63 | 平刃4号0.4 | 0.4*30mm*100支 | 支 |  | /
| 平刃4号0.5 | 0.5*40mm*100支 | 支 |  | /
| 平刃4号0.6 | 0.6*50mm*100支 | 支 |  | /
| 平刃3号0.6 | 0.6*80mm*100支 | 支 |  | /
| 平刃3号0.8 | 0.8*80mm*100支 | 支 |  | /
64 | 理疗电极片 | 耳后贴 | 片 | 中医科 | 配合中医定向透药治疗仪（型号：WND-ZZ-2TD）使用
66 | 神经监护气管插管 | 全规格 | 套 | 甲乳外科 | 配合神经监护仪连接,提供畅通的病人通气气道
67 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 全规格 | 套 |  | 用于在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或部分切除，供活检取样时使用
68 | 一次性中心静脉置管换药包 | 10*12cm，碘伏棉棒 | 包 | 静脉导管治疗中心 | 用于患者CVC、PICC以及PORT维护换药护理
69 | 经外周中心静脉导管套装 | 4F开口35cm | 套 |  | 用于建立静脉输注通道,还可用于抽取静脉血样
70 | 经外周穿刺中心静脉导管 | 全规格 | 套 |  | 用于经外周静脉进入中心静脉系统,以便进行输液、输药和输营养液,也可以用于采集血液样本
71 | 透气透明敷贴 | 各规格 | 片 |  | 用于覆盖和保护导管部位，和将器械固定在皮肤上
72 | 麻醉深度监测系统（BIS）使用耗材 | 全规格 | 套 | 麻醉科 | 配合麻醉深度监测系统ConView YY-106使用
73 | 一次性使用麻醉用针 | 0.7*80 | 支 |  | 用于患者施行麻醉时穿刺、注射药物用
74 | 一次性使用神经阻滞针 | 0.7（22G） | 支 |  | 用于神经刺激器引导下神经定位
75 | 一次性视频喉镜片 | 大 | 支 |  | 用于临床麻醉或抢救中辅助导入气管插管
| 一次性视频喉镜片 | 小 | 支
76 | 器械保护套（无影灯手柄） | 全规格 | 个 |  | 用于无影灯的清洁保护和防止污染
77 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 全规格 |  |  | 用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗
78 | 一次性使用给药喷头 | 全规格 | 支 |  | 用于喷洒药液
79 | 红花抑菌剂 | 5g/袋 | 袋 | 疼痛科 | /
80 | 胃肠充盈超声造影剂 | 25g | 包 | 超声科 | 用于辅助对人体肠胃及周围器官的超声诊断
| 胃肠充盈超声造影剂 | 50g | 包
| 胃肠充盈超声造影剂 | 100g | 包
81 | 针导引器及附件 | 全规格 | 个 |  | 用超声波腔内诊断探头，用本器械进行针导/器械导引手术。
82 | 石膏衬垫 | 全规格 | 包 | 创伤骨科 | 用于防止绷带在固化过程中放热、烫伤皮肤
| 托马氏架 | 全规格 | 副 |  | 用于下肢牵引、踝骨牵引、股骨牵引
| 布朗氏架 | 全规格 | 副 |  | 用于下肢牵引、踝骨牵引、股骨牵引。
83 | 秤砣 | 1kg | 个 |  | 用于固定牵引装置
|  | 2kg | 个
|  | 3kg | 个
|  | 5kg | 个
84 | 双层人工真皮修复材料 | 各规格 | 片 |  | 用于大面积植皮
85 | 脑脊液分流管及附件 | 各规格 | 套 | 神经外科 | 用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中
86 | 导管 | 全规格 | 条 |  | 用于脑积水患者的脑脊液引流或分流术中
87 | 铣刀 | 全规格 | 支 |  | 与骨组织手术设备XGZ-ZX配合使用
88 | 骨组织手术设备（自停钻） | 全规格 | 个 |  | 与骨组织手术设备XGZ-ZX配合使用
89 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 各规格 | 支/盒 | 耳鼻喉科 | 与等离子射频手术系统ARS600配合使用
90 | 凡士林纱布 | 6*60cm | 条 |  | 用于前鼻孔填塞
91 | 鼓室成形术假体 | 长度1.75-4.5mm各型号 | 个 |  | 用于人体中耳听骨部分或完全的替换
| 鼓室成形术假体 | 长度3.0-7.0mm各型号 | 个
92 | 鼓膜通气管 | 各规格 | 个 |  | 用于人体中耳通气
93 | 鼓膜通气管推注器 | 各规格 | 把 |  | 用于将鼓膜通气管置入中耳腔
94 | 一次性被套 | 110*230 | 套 | 急救中心 | /