## sheet1
曲靖市第一人民医院医学装备采购清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 需求参数 | 备注
1 | 微生物实验室数据管理系统 | 1 | 用于BD诊断仪器的临床数据管理，实现完整的信息跟踪及仪器时时监测功能
2 | 医用洁净气源 | 2 | 用途：对清洗消毒后的器械进行洁净干燥 需求：提供目前市场主流产品
3 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 1 | 用途：药物精准皮下注射 需求：提供目前市场主流产品
4 | 全自动抽滤机 | 1 | 用途：用于水溶液标本薄膜过滤法的微生物限度检测、无菌检测或污水等其中的致病菌的检测。 需求：1.全自动； 2.可同时抽滤3个以上采样杯。
5 | 口罩适合性测试仪 | 1 | 提供目前市场主流产品
6 | 梯度泵 （挤压式四肢压力系统） | 1 | 提供目前市场主流产品
7 | 心肺复苏机 | 1 | 提供目前市场主流产品
8 | 电动流产吸引器 | 2 | 提供目前市场主流产品
9 | 睡眠初筛仪 | 1 | 具备基本睡眠监测功能
10 | 开颅动力系统 | 1 | 提供目前市场主流产品
11 | 呼吸机 | 3 | 具备无创通气功能
12 | 微量注射泵（双泵） | 6 | 提供目前市场主流产品
13 | 高压注射器 | 1 | 注射造影剂用，提供目前市场主流产品
14 | 非热康谱远红外线治疗仪 | 1 | 提供目前市场主流产品