## sheet1
曲靖市第一人民医院医学装备采购清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 需求参数
1 | 梯度泵 （挤压式四肢压力系统） | 1 | 提供目前市场主流产品
2 | 有创颅内压监护仪 | 2 | 用来连续测量人体颅内压(ICP)的医用设备，可与脑硬膜外、脑硬膜下、脑室内光纤探头相配,对脑硬膜内、外及婴儿囟门进行颅内压力监测
3 | 心肺复苏机 | 1 | 提供目前市场主流产品
4 | 眼前节综合分析仪 | 1 | LED光源，照明度：≥150KLux,裂隙宽度：0至14mm，角度：0至180°
5 | 动态血压盒子 | 4 | 提供目前市场主流产品
6 | 睡眠初筛仪 | 1 | 睡眠监测，可用于呼吸内科、耳鼻喉科、神经内科、心内科，所出具报告符合临床诊断要求
7 | 幽门螺旋杆菌测试仪 | 1 | 碳14呼气试验，所出具报告符合临床诊断要求
8 | 电动流产吸引器 | 2 | 提供目前市场主流产品
9 | 高清内窥镜摄像系统 | 1 | 配合胆道镜使用，提高胆道镜在胆道手术中的处置效率
10 | 无碳刷雕刻打磨机 | 1 | 提供目前市场主流产品
11 | 牙科高频电刀 | 2 | 配置4个以上刀头
12 | 热牙胶充填系统 | 4 | 提供目前市场主流产品
13 | 豆瓣成型系统 | 5 | 提供目前市场主流产品
14 | 根管长度测量仪 | 4 | 提供目前市场主流产品
15 | 显微根管治疗器械 | 1 | 提供目前市场主流产品
16 | 胎儿监护仪 | 2 | 胎心率(FHR)提供连续的监护、显示和记录
17 | 婴儿培养箱 | 11 | 提供目前市场主流产品