## Sheet1
曲靖市第一人民医院医学装备采购清单
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 需求参数
1 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 提供目前市场主流产品
2 | 动态血糖监测系统 | 10 | 提供目前市场主流产品
4 | 掌上彩超仪 | 2 | 用于心脏、腹部、产科、血管、小器官、儿科、常规肌骨等临床诊断，重量≤1KG，兼容worklist
5 | 射频消融仪 | 1 | 用于肝癌、肺癌、乳腺癌、肾肿瘤、骨样骨瘤等实体肿瘤的射频原位射频消融治疗
6 | 生物安全柜 | 7 | 多种尺寸类型；送、排风过滤器为ULPA过滤器，过滤效率不低于99.9995%；洁净度等级为IS0 4级；30%气流外排，70%气流循环，排风方向为顶出。
7 | 五人共览显微镜成像系统 | 1 | 用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察，可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等，可以实现五人同时浏览同个视野
8 | 洁净工作台 | 10 | 洁净度等级为IS0 5级
9 | 臭氧消毒柜 | 2 | 提供目前市场主流产品
10 | 指针式压差表 | 9 | 0-60pa,含压差管等安装辅材
11 | 热拔插平板探测器 | 1 | 提供目前市场主流产品
12 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 具备手动、自动两种操作模式，数据可传输至电脑
13 | 麻醉机内部管路消毒机 | 2 | 提供目前市场主流产品，对麻醉机的规格型号无特殊要求
14 | 电动气垫多功能床 | 2 | 用于加大患者与床铺的解除面积，使局部压强变小，防止血液循环障碍，避免组织损伤、破溃
15 | 冰毯 | 1 | 用于高温患者控制提问或降低体温
16 | 综合手术床 | 1 | 适用于给进行膀胱镜尿道镜检查，置管、拔管等
17 | 检查床 | 1 | 适用于给患者留置导尿、尿道扩张、换药等
18 | 精子质量检测系统 | 1 | 用于检测男性精子的数量、活力、运动状况
19 | 智能坐浴器 | 4 | 适用于肛肠手术患者、痔疮患者、妇科和男科疾病患者进行中药熏洗坐浴。