## Sheet2
云南省第二康复医院医学装备推介清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 便携式彩色超声诊断系统（肌骨超声） | 1 | 至少包含线阵探头1个、凸阵探头1个
2 | ⾼流量呼吸湿化治疗仪 | 5
3 | 尿动力学分析仪 | 1
4 | 下肢步行外骨骼机器人 | 2 | 智能康复前沿设备
5 | 人工智能的术后康复运动处方系统 | 1 | 基于“5G＋”“互联网＋”网络环境，通过普通摄像头进行动作捕捉，提醒患者注意事项确保患者康复训练动作的规范性和安全性。通过后台的多重人工智能系统，及时反馈患者训练动作的时间、频率运动进度等，让医师能够远程予以指导、监督其康复训练，实现安全、规范、有效的居家训练，并让医师随时了解患者状态并统计相关数据，为科学研究提供便利。
6 | 医用事件相关电位仪（脑机接口(BCI)主动康复系统） | 1 | 人机交互智能康复前沿设备
7 | 数字神经电生理系统 （肌电图系统） | 1 | 三级康复专科医院基础设备
8 | 数字神经电生理系统 （视频脑电） | 1 | 三级康复专科医院基础设备
9 | 认知康复诊断系统 | 1 | 三级康复专科医院评定室基础设备
10 | 步态分析与静态评估系统 | 1 | 三级康复专科医院评定室基础设备
11 | 肌力训练器套件（全身） | 1 | 可同时训练不少于7位患者
12 | 数字化上肢多功能训练系统 | 1 | 可同时治疗不少于九个病人。
13 | 上下肢交叉运动训练器（四肢联动） | 2 | 心肺康复重要设备：集有氧训练、阻力运动、耐力运动、力量运动、灵活性运动和协调性运动于一体的综合性运动疗法。
14 | 上肢康复训练系统（上肢康复机器人） | 1 | 含日常活动训练程序、认知功能训练程序、游戏文娱训练程序等
15 | 日常生活能力训练系统 | 1 | 通过虚拟情景互动软件与硬件结合，进行日常功能仿真活动训练
16 | 电子咽喉镜吞咽评估系统 | 1 | 精准评估吞咽功能
17 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 5 | 吞咽康复基础设备
18 | 吞咽言语诊治仪 | 2 | 吞咽康复基础设备
19 | 神经系统电刺激仪 | 2 | 吞咽康复基础设备
20 | 臭氧治疗仪 | 1 | 治疗颈肩腰腿痛
21 | 电脑中频治疗仪 | 15 | 理疗基础设备
22 | 理疗工作站 | 1 | 包含电疗、生物反馈、超声波模块，满足临床和科研需求。
23 | 短波治疗仪 | 2 | 深部消炎，可达深层肌肉和骨骼，有利于炎症吸收消散，加速创口愈合。
24 | 电脑低频治疗仪 | 5 | 理疗基础设备
25 | 磁振热治疗仪 | 1 | 磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合
26 | 富血小板血浆制备器（医用离心机） | 1
27 | 言语认知康复系统 | 1 | 言语康复基础设备
28 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 5 | 吞咽康复基础设备
29 | 医用电动病床 | 24 | 用于重症康复（HDU），可进行站立康复训练
30 | 电动多功能理疗床 | 10
31 | 电动起立床 | 5 | 运动疗法基础设备
32 | 电动PT床（两段） | 3 | 运动疗法基础设备
33 | 升降OT桌 | 15 | 作业治疗基础设备
34 | PT手法床 | 10 | 运动疗法基础设备
35 | 站立架（四人） | 5 | 运动疗法基础设备
36 | 四肢电水浴理疗浴槽 | 1 | 水疗室基础设备
37 | 四肢涡流气泡浴槽 | 1 | 水疗室基础设备，对上肢、下肢及全身有针对性地进行康复治疗。
38 | 干扰电治疗系统 | 2
39 | 便携式手功能康复训系统（康复机器人手套） | 1 | 多模态循环刺激干预患者的中枢及外周
40 | 虚拟情景训练互动系统 | 1 | 虚拟情景康复，趣味智能的儿童康复系统。
41 | 儿童减重步态训练器 | 1 | 患儿平衡能力、下肢肌力、步行姿态得到一体式训练。可与跑步机或者运动平板配合使用，具有动态、静态、静止等多种模式。
42 | 儿童智力测评系统 | 1 | 康复评定室必备设备
合计 |  | 143