## Sheet1
2023-ylhc-009需求表
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 使用科室 | 临床用途
1 | 钛记忆合金扩张式医用内支架 | 各规格 | 支 | 肿瘤科 | 金属覆膜支架，可用于支撑气道意，还可以对楼口进行封堵，通过推送装置释放，于呼吸内镜或DSA引导下置入。适用于气管肿瘤、气管狭窄，瘢痕气管，胸膜气管瘘、食管气管瘘等。
2 | 气管支气管支架 | 各规格 | 套 | 肿瘤科 | 硅酮支架，可于术中切割支架长度，适用于气管肿瘤、气管狭窄，瘢痕气管
3 | 覆膜气管支架 | 各规格 | 套 | 肿瘤科 | 金属覆膜支架，适用于双侧气管肿瘤、气管狭窄，瘢痕气管，胸膜气管瘘、食管气管瘘等
4 | 可过活检孔道覆膜气管支架 | 各规格 | 套 | 肿瘤科 | 金属覆膜支架，用于单侧气管肿瘤、气管狭窄，瘢痕气管，胸膜气管瘘、食管气管瘘等
5 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 各规格 | 套 | 肿瘤科 | 带套管穿刺活检装置，配套穿刺针芯，使用于骨髓穿刺活检
6 | 颅内支架系统 | 全规格 | 套 | 脑血管病科 | 用于与栓塞弹簧圈配合使用，治疗颅内神经血管疾病
7 | 颅内超微支架系统 | 全规格 | 套 | 脑血管病科 | 用于与栓塞弹簧圈配合使用，治疗颅内神经血管疾病
8 | 微导管 | 全规格 | 根 | 脑血管病科 | 为血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈和支架）
9 | 髂股静脉支架 | 全规格 | 套 | 心脏血管外科 | 自嘭式金属支架，用于髂静脉压迫综合症、髂股静脉的狭窄和闭塞疾病的治疗
10 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 全规格 | 套 | 心脏血管外科 | 由血管内覆膜支架以及输送系统两部分组成，用于治疗髂总动脉和髂外动脉的原发闭塞性病变，包括主髂动脉分叉部位的原发闭塞等病变。