## Sheet1
2023-ylhc-010需求表
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 使用科室 | 临床用途
1 | 神经外科微血管减压垫片 | 全规格 | 片 | 神经外科 | 用于神经外科微血管减压术，以治疗因面神经被压迫所至的面肌痉挛
2 | 止血消融电极 | 全规格 | 把 | 神经外科 | 用于外科手术止血、消融清理手术视野
3 | 呼吸管路延长管 | 全规格 | 支 | 麻醉科 | 用于在进行机械通气的患者的呼吸系统与患者接口之前输送呼吸气体。
4 | 支气管封堵器 | 全规格 | 支 | 麻醉科 | 适用于支气管封堵，治疗自发性或在活组织检查后咳血(特别是穿透支气管的活组织检查)及单肺通气
5 | 泌尿导丝 | 全规格 | 根 | 泌尿外科一病区 | 用于在诊断或介入手术中，辅助放置泌尿系统器械
6 | 无菌医用激光光纤 | 各规格 | 根 | 泌尿外科一病区 | 用于钬激光设备开展泌尿系结石及良性前列腺增生手术，通过光纤将激光能量传输至手术部位
7 | 一次性使用多功能引流管 | 全规格 | 支 | 肝胆胰外科 | 用于各类外科手术后创伤的体液引流或患处冲洗；术后引流、患处冲洗给药，促进创口愈合，预防感染
8 | 穿刺器大吉士穿刺套管 | 各规格 | 套 | 肝胆胰外科 | 穿刺器供腹腔镜手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术器械进出通道用