## Sheet1
编号 | 耗材名称 | 规格 | 用途 | 使用科室
1 | 病理标本袋 | 各规格 | 带拉杆、可进入人体内的无菌病理标本袋 | 麻醉科
2 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 各规格 | 用于与麻醉机、呼吸机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道 | 急诊科
3 | 聚乙烯醇海绵 | 三类医疗器械 | 用于鼻腔填塞、止血 | 耳鼻喉科
4 | 可降解耳鼻止血绵 | 三类医疗器械 | 用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑
5 | 可吸收再生氧化纤维素止血纱 | 各规格 | 心脏外科手术止血（纤丝类） | 心脏血管外科
6 | B群链球菌显色平板 | 各规格 | 用于B群链球菌的培养、分离、鉴定 | 检验中心
| MH琼脂平板 | 各规格 | 用于细菌的抗生素敏感试验
| SS琼脂平板 | 各规格 | 用于肠道菌的培养、分离和鉴定
| 哥伦比亚血琼脂平板 | 各规格 | 用于微生物的培养、分离、鉴定
| 弧菌显色平板 | 各规格 | 用于弧菌的培养、分离、鉴定
| 淋球菌琼脂平板 | 各规格 | 用于淋球菌的培养、分离和鉴定
| 麦康凯琼脂平板 | 各规格 | 用于肠杆菌的培养、分离和鉴定（B型）
| 巧克力色血琼脂平板 | 各规格 | 用于营养要求苛刻的微生物的培养、分离、鉴定
| 中国蓝琼脂平板 | 各规格 | 用于肠道菌的培养、分离和鉴定
| 巧克力琼脂培养基 | 各规格 | 用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
| 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 各规格 | 用于霉菌和酵母菌的培养
7 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒 | 各规格 | 用于体外定性检测人口咽拭子样本中呼吸道合胞病毒 （RSV）、呼吸道腺病毒（Radv）、人偏肺病毒（HMPV）、副流 感病毒Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型（PIVⅠ/Ⅱ/Ⅲ）的核酸
8 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒GI/GII型的核酸RNA
9 | 叶酸代谢能力测定试剂盒(荧光法) | 各规格 | 用于检测人类亚甲基四氢叶酸还原酶两个氨基酸位置的情况，显示亚甲基四氢叶酸还原酶的活性，用于叶酸补充的辅助诊断